PPT:

https://www.flaticon.com/search?word=start

https://slidesgo.com/

1)Algoritmul de achizitie in primul slide trebuie sa fie inainte de arhitectura sistemului

2)La slide ul cu ATE

PowerSuply face parte din zona de alimentare

DUT este LOAD ul

PC-ul controleaza Load, Echipamente, Instrumente de masurare / alimentare

Instrumente de masura (voltmetru, ampermetru, osciloscop etc)

3)Slide ul cu arhiectura sistemului (cel inspirit din stiva OSI / TCP-IP) este mai mult arhitectura software decat arhitectura sistemului

4)Slideurile cu echipamentele de laborator nu fac parte din arhitectura sistemului

5)Trasarea caracteristicii nu e buna, trebuie ori simulare in matlab ori masuratoare reala

Functionalitati de adaugat / buguri de rezolvat:

Cand te deconectezi de la un echipament sau opresti un echipament din greseala ar trebui interfata sa te atentioneze ca te ai deconectat de pe acel echipament (intr-adevar afiseaza o eroare cand incerci sa rulezi un test, dar ar trebui sa arate ca un echipament e deconectat )

Atunci cand se atinge curentul limita in timpul unui test, sursa limiteaza curentul asa cum ar trebui sa faca, dar ar trebui sa anunt in aplicatie ca s-a atins curentul limita sau sa inchid testul de urgenta ca sa nu ard componenta

Posibilitate de a salva un screenshot cu graficul direct din aplicatie: SkiaSharp (Livechart2) permite randarea controlului vizual direct într-un fișier imagine (PNG/JPG).

Daca un test este finalizat se pot exporta date, daca se incepe alt test si se opreste din diferite motive (crash, oprit de utilizator) ar trebui sa nu poti exporta datele de la testul trecut.

Idei de implementat.

### . Cursore Interactive (Stil Osciloscop)

În loc de un tabel static care calculează un singur punct, panoul lateral ar putea fi legat de un "Cursor" (o linie verticală sau orizontală pe grafic).

- Tragi linia cu mouse-ul la o anumită tensiune (ex: 1.5V).

- Panoul lateral se actualizează în timp real și îți arată curentul exact pentru toate curbele importate la acel 1.5V.

- Este o experiență foarte interactivă și extrem de utilă în laborator când vrei să compari vizual mai multe praguri.

### 2. Analiza față de un "Golden Sample" (Referință)

Dacă folosești sistemul pentru a testa loturi de piese, panoul lateral ar putea fi folosit pentru toleranțe.

- Selectezi din lista de curbe importate una care să fie "Piesa Etalon" (Golden Sample).

- Sistemul analizează celelalte curbe și îți spune direct dacă sunt "PASS" sau "FAIL" în funcție de o toleranță impusă (de exemplu, deviază cu mai mult de 5% față de etalon).

### 3. Schimbarea modului de afișare (Logaritmic / Putere)

Analiza diodelor și LED-urilor implică adesea mai mult decât o simplă scară liniară I-V. În dreapta ai putea avea un panou de "View Options":

- Scară Logaritmică: Un toggle care face axa Y (Curent) logaritmică. Este standardul în industrie pentru a putea vedea corect curenții de scăpare (leakage curent) în regiunea de sub-prag a diodei.

- Grafic P-V: Un buton care transformă graficul din Curent vs Tensiune în Putere Disipată vs Tensiune (deoarece ai deja ambele valori în datele importate).